## Danh muc thiet bi
DANH MỤC THIẾT BỊ Ở CÁC TRUNG TÂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTP
STT | Mã thiết bị | Tên thiết bị | Model | Hãng/Nước SX | TSKT/Quy cách | Vị trí
1 | VC001 | Các bộ phận dán nhãn |  | KHS |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
2 | VC002 | Bàn cắt |  | KHS |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
3 | VC003 | Bảng điều khiển (mô hình) |  | SICK |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
4 | VC003.1 | 3.1. Giải pháp cho thực phẩm và đồ uống |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
5 | VC003.1.01 | · WTB4S-3 Inox |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
6 | VC003.1.02 | · VTE18V |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
7 | VC003.1.03 | · MHTB15V |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
8 | VC003.1.04 | · Công tắc quang điện W4S-3 Inox, MH15V, V18V |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
9 | VC003.1.05 | · Hộp tách cảm biến |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
10 | VC003.1.06 | · Cảm biến cảm ứng từ cho thực phẩm và đồ uống IMF12, IMF18 |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
11 | VC003.1.07 | · Cảm biến cảm ứng từ Inox IME12, IME18, IME30 |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
12 | VC003.1.08 | · Dây cáp |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
13 | VC003.2 | 3.2. Giải pháp cho đóng gói |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
14 | VC003.2.01 | · Công tắc quang điện W4S-3,W9-3, W12-3 |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
15 | VC003.2.02 | · Cảm biến nĩa V180-2, WF |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
16 | VC003.2.03 | · Cảm biến nĩa siêu âm UF3 |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
17 | VC003.2.04 | · Cảm biến siêu âm UC12 |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
18 | VC003.2.05 | · Điều khiển đôi UM18 |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
19 | VC003.2.06 | · Mã hóa lưu lượng DBS61, DFS60, ATM |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
20 | VC003.2.07 | · Cảm biến từ điện dung CQ28 |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
21 | VC003.2.08 | · Cảm biến từ cảm ứng IME |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
22 | VC003.2.09 | · Cảm biến từ xi-lanh MZT6, MZT8, MZ2Q-T |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
23 | VC003.2.10 | · Cảm biến hình màu CVS4 |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
24 | VC003.2.11 | · Mạng lưới mô-đun ánh sang MLG |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
25 | VC003.2.12 | · Camera dựa trên mã quét LECTOR620 |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
26 | VC003.2.13 | · CLV630/640 |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
27 | VC003.2.14 | · Máy scan cầm tay |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
28 | VC003.2.15 | · Hệ thống camera an toàn V300 |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
29 | VC003.2.16 | · Công tắc an toàn cơ điện tử i16S, i14 Lock |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
30 | VC003.2.17 | · Công tắc quang điện an toàn L4000 |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
31 | VC003.2.18 | · Bộ điều khiển an toàn FLEXI Classic |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
32 | VC003.2.19 | · Lưới ánh sáng an toàn IP67 C4000 micro |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
33 | VC003.3 | 3.3. Giải pháp cho đóng gói: gồm các cảm biến |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
34 | VC003.3.01 | · W2S |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
35 | VC003.3.02 | · W190L |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
36 | VC003.3.03 | · W18-3 |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
37 | VC003.3.04 | · IOLSHPB |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
38 | VC003.3.05 | · UC4 |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
39 | VC003.3.06 | · UC12 |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
40 | VC003.3.07 | · UF3 |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
41 | VC003.3.08 | · LUT3 |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
42 | VC003.3.09 | · LECTOR620 |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
43 | VC003.3.10 | · ICR840-2 |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
44 | VC003.3.11 | · IP67 C4000 micro |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
45 | VC003.3.12 | · SLG |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
46 | VC003.3.13 | · RFH620 |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
47 | VC003.3.14 | · Hệ thống camera an toàn V300, S300 |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
48 | VC003.3.15 | · FLEXI Soft |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
49 | VC003.3.16 | · IP67 C4000 micro |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
50 | VC003.04 | 3.4. Giải pháp cho đóng gói: gồm các cảm biến |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
51 | VC003.4.01 | · IM12 INOX |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
52 | VC003.4.02 | · WT4S-3 INOX |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
53 | VC003.4.03 | · IMF18 |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
54 | VC003.4.04 | · MH15V |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
55 | VC003.4.05 | · CM18PTFE |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
56 | VC003.4.06 | · W4-3 |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
57 | VC003.4.07 | · DFS60 |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
58 | VC003.4.08 | · miniTwin 4 |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
59 | VC003.4.09 | · IT4800i |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
60 | VC003.4.10 | · Chốt kiểm soát |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
61 | VC003.4.11 | · WLL180T |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
62 | VC003.4.12 | · ODHi |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
63 | VC003.4.13 | · KT8 CAN |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
64 | VC003.4.14 | · W12-3 |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
65 | VC003.4.15 | · MZT8 |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
66 | VC003.4.16 | · UE43 |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
67 | VC003.4.17 | · I17 |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
68 | VC004 | Bảng điều khiển |  | Phoenix |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
69 | VC001.01 | . Dancer |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
70 | VC001.02 | . Ốc vít |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
71 | VC001.03 | . Ống nối |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
72 | VC001.04 | . Bộ nối góc |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
73 | VC001.05 | . Bộ nối thẳng |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
74 | VC001.06 | . Bộ thăng bằng |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
75 | VC001.07 | . Bộ nối tường |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
76 | VC005 | Bộ biến tầng |  | Danfoss |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
77 | VC005.01 | . Bộ chuyển đổi |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
78 | VC005.02 | . Động cơ bánh răng |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
79 | VC005.03 | . Bộ kết nối |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
80 | VC005.04 | . Hộp kết nối |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
81 | VC005.05 | . Cáp |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
82 | VC005.06 | . Bảng trưng bày |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
83 | VC005.07 | . Bảng điều khiển |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
84 | VC006 | Hệ thống van dùng cho giảng dạy chuyên ngành công nghệ đồ uống |  | Neumo |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
85 | VC006.01 | · Van đóng đôi loại N4 |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
86 | VC006.02 | · Van thử nồng độ vệ sinh loại N1 |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
87 | VC006.03 | · Van thử nồng độ vô khuẩn loại N13 |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
88 | VC006.04 | · Van thử nồng độ vô khuẩn loại N7 |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
89 | VC006.05 | · Van góc phải vô khuẩn |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
90 | VC006.06 | · Bộ bảo vệ bằng biện pháp sinh học với gờ ngầm DS50 |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
91 | VC006.07 | · Bộ nối gờ |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
92 | VC006.08 | · Bộ thúc đẩy không khí cho van bướm |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
93 | VC006.09 | · Van vệ sinh đổi chiều |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
94 | VC006.10 | · Van mẫu kiểm tra vi sinh |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
95 | VC006.11 | · Bộ bảo vệ bằng biện pháp sinh học với mặt kiếng S50 |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
96 | VC006.12 | · Kẹp nối |  |  |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
97 | VC007 | Thiết bị chiết rót | Innofill NV, Innofill DRS | KHS |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
98 | VC008 | Thiết bị in mã code | 3320 | Videojet |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
99 | VC009 | Thiết bị in mã code | 1000 line | Videojet |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
100 | VC010 | Thiết bị đo lưu lượng dòng chảy |  | Endress und Hauser |  | Việt Đức - Chế Lan Viên
101 | VT001 | Bộ cất cồn áp suất thấp | N-1200AV | Tokyo Rikakikai (Eyela) - Nhật |  | Việt Đức - Tân Kỳ Tân Quý
102 | VT002 | Bộ đo thể tích khí CO2 | 3658 | Hach (Orbisphere) - Thụy Sỹ |  | Việt Đức - Tân Kỳ Tân Quý
103 | VT003 | Cân xác định độ ẩm | 50 | AMB |  | Việt Đức - Tân Kỳ Tân Quý
104 | VT004 | Hệ thống lên men tự động | Bioflo 115 | NBS - Mỹ | 3 lít | Việt Đức - Tân Kỳ Tân Quý
105 | VT005 | Hệ thống lọc qui mô Pilot | FlexStand, FS-01S | GE Healthcare Biosciences | 5-100lít | Việt Đức - Tân Kỳ Tân Quý
106 | VT006 | Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao, kèm máy vi tính | 1200 | Agilent |  | Việt Đức - Tân Kỳ Tân Quý
107 | VT007 | Máy chuẩn độ KF | 787 | Metrohm |  | Việt Đức - Tân Kỳ Tân Quý
108 | VT008 | Máy cô quay chân không | N - 1100V-WD | EYELA | Bình cầu 500ml | Việt Đức - Tân Kỳ Tân Quý
109 | VT009 | Máy khuấy từ | T.ARE | Velp | 1200v/phut | Việt Đức - Tân Kỳ Tân Quý
110 | VT010 | Máy li tâm cho sữa | Cat no 3680 | Funket-Gerber | 600-1.200 v/p | Việt Đức - Tân Kỳ Tân Quý
111 | VT011 | Máy nghiền mẫu | A11 BASIC | IKA-Đức | 25.000 vòng/phút | Việt Đức - Tân Kỳ Tân Quý
112 | VT012 | Máy phân tích chất béo tự động | SE-416 | Gerhard |  | Việt Đức - Tân Kỳ Tân Quý
113 | VT013 | Máy phân tích đạm tự động + Bộ phá mẫu | 2300 | Kjecltec |  | Việt Đức - Tân Kỳ Tân Quý
114 | VT014 | Máy phân tích đạm tự động Dumas | EA3000 | EuroVector – Ý |  | Việt Đức - Tân Kỳ Tân Quý
115 | VT015 | Máy quang phổ hấp thu nguyên tử | ANALYST 400 | PerkinElmer |  | Việt Đức - Tân Kỳ Tân Quý
116 | VT016 | Máy quang phổ hồng ngoại FT-IR | Alpha | Bruker |  | Việt Đức - Tân Kỳ Tân Quý
117 | VT017 | Máy sắc ký khí GC∕MS | 7890B | Agilent |  | Việt Đức - Tân Kỳ Tân Quý
118 | VT018 | Máy so màu vật rắn | CR-400 | Konica Minolta – Nhật |  | Việt Đức - Tân Kỳ Tân Quý
119 | VT019 | Máy trộn chỉ số hòa tan | 7610 | Funket-Gerber | Tốc độ cố định | Việt Đức - Tân Kỳ Tân Quý
120 | VT020 | Nhiệt kế điện tử | CT-450RW | Custom | âm 50 đến + 250oC | Việt Đức - Tân Kỳ Tân Quý
121 | VT021 | Thiết bị ly tâm tách chất béo | FT15 | ArmField |  | Việt Đức - Tân Kỳ Tân Quý
122 | VT022 | Thiết bị sấy thăng hoa | FDU-2100 | Eyela |  | Việt Đức - Tân Kỳ Tân Quý
123 | VT023 | Thiết bị tạo nước siêu sạch | D7035 |  |  | Việt Đức - Tân Kỳ Tân Quý
124 | VT024 | Thiết bị trộn cắt đồng hóa | UMC5 | Stephan - Đức |  | Việt Đức - Tân Kỳ Tân Quý
125 | VT025 | Tủ âm sâu | MDF-U33V | Panasonic |  | Việt Đức - Tân Kỳ Tân Quý
126 | VT026 | Tủ sấy chân không | Vacucell 111 | MMM | chân không tuyệt đối, 111 lít, T= 100oC | Việt Đức - Tân Kỳ Tân Quý
127 | TT001 | Bếp cách thủy |  |  |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
128 | TT002 | Bếp điện |  |  |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
129 | TT003 | Bếp đun bình cầu |  |  |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
130 | TT004 | Bếp gas mini | Namilux |  |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
131 | TT005 | Bếp hồng ngoại | IFC22TB |  |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
132 | TT006 | Bộ điện di ngang + bộ nguồn | MSMIDI 10 + CS-300V |  |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
133 | TT007 | Bơm chân không | 2lít/h |  |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
134 | TT008 | Bơm chân không | 4lít/h |  |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
135 | TT009 | Brix kế 0-32 |  |  | 0-32% | Trung tâm thí nghiệm thực hành
136 | TT010 | Brix kế 30-38 |  |  | 28-62% | Trung tâm thí nghiệm thực hành
137 | TT011 | Brix kế 45-82 |  |  | 45-82% | Trung tâm thí nghiệm thực hành
138 | TT012 | Buồng điện di đứng | ORDER No: E 9051 |  |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
139 | TT013 | Cân điện tử |  |  | 2 số lẻ | Trung tâm thí nghiệm thực hành
140 | TT014 | Cân điện tử |  |  | 3 số lẻ | Trung tâm thí nghiệm thực hành
141 | TT015 | Cân phân tích |  |  | 4 số lẻ | Trung tâm thí nghiệm thực hành
142 | TT016 | Dụng cụ bấm dây nhôm xúc xích |  |  | Bấm tay | Trung tâm thí nghiệm thực hành
143 | TT017 | Dụng cụ đo CO2 |  |  | 5kg/cm2 | Trung tâm thí nghiệm thực hành
144 | TT018 | Dụng cụ đo pH cầm tay |  |  |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
145 | TT019 | Hệ thống phá mẫu Kjeldahl và xử lý khí độc | TT125 + TUR/K |  | T= 650oC | Trung tâm thí nghiệm thực hành
146 | TT020 | Hệ thống thiết bị xưởng bia |  |  |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
147 | TT021 | Kinh hiển vi sinh học kết nối máy vi tính | B-353 + 4083.11 |  |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
148 | TT022 | Kính hiển vi sinh học, hai mắt | B-352A |  |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
149 | TT023 | Lò nung | EF11/8B |  | 8 lít, 1.100oC | Trung tâm thí nghiệm thực hành
150 | TT024 | Lò nung |  |  | 1.200oC nắp đứng | Trung tâm thí nghiệm thực hành
151 | TT025 | Lò nung |  |  | 1.600oC | Trung tâm thí nghiệm thực hành
152 | TT026 | Lò nướng |  | Gali | 23 lít | Trung tâm thí nghiệm thực hành
153 | TT027 | Lò nướng |  | Nhật | 23 lít | Trung tâm thí nghiệm thực hành
154 | TT028 | Lò nướng điện 2 tầng |  |  | 250oC, tự phun ẩm | Trung tâm thí nghiệm thực hành
155 | TT029 | Lò vi ba |  | Sharp | 22 lít | Trung tâm thí nghiệm thực hành
156 | TT030 | Máy cất nước 2 lần hoàn toàn tự động | WSC/4D |  | 8lit/h | Trung tâm thí nghiệm thực hành
157 | TT031 | Máy cất nước một lần hoàn toàn tự động |  |  | 3lit/h | Trung tâm thí nghiệm thực hành
158 | TT032 | Máy chiết chai bán tự động |  |  |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
159 | TT033 | Máy chuẩn độ điện thế tự động | TirtroLine alpha plus |  | Điện cực thủy tinh, bạc | Trung tâm thí nghiệm thực hành
160 | TT034 | Máy đánh trứng cầm tay |  | Phillip |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
161 | TT035 | Máy đánh trứng công nghiệp |  | Berjaya |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
162 | TT036 | Máy dập mẫu vi sinh |  | Trung Quốc |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
163 | TT037 | Máy đếm khuẩn lạc |  | Đức |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
164 | TT038 | Máy đo độ ẩm gạo | Riceter m |  | 10-40% | Trung tâm thí nghiệm thực hành
165 | TT039 | Máy đo độ ẩm ngũ cốc (bột) | PM600 |  | 6-30% | Trung tâm thí nghiệm thực hành
166 | TT040 | Máy đo độ ẩm ngũ cốc (hạt) | PM410 |  | 1-40% | Trung tâm thí nghiệm thực hành
167 | TT041 | Máy đo độ nhớt | VM1 |  | 100-13.000.000 cP | Trung tâm thí nghiệm thực hành
168 | TT042 | Máy đo pH để bàn InoLab | 710 |  |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
169 | TT043 | Máy đo phân cực bán tự động | Polax-2L |  |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
170 | TT044 | Máy đóng gói |  | Việt Nam | Ép mí bao bì nhựa | Trung tâm thí nghiệm thực hành
171 | TT045 | Máy đóng gói chân không | V-300 |  | lực hút tối đa: -58.6Kpa | Trung tâm thí nghiệm thực hành
172 | TT046 | Máy đồng hóa | 1000 | APV | 1.000 bar | Trung tâm thí nghiệm thực hành
173 | TT047 | Máy đồng thể hóa mẫu (đồng hóa cơ) | T25D |  | 25.000 v/phút | Trung tâm thí nghiệm thực hành
174 | TT048 | Máy đùn xúc xích |  |  |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
175 | TT049 | Máy ép dầu |  |  | 50kg/cm2 | Trung tâm thí nghiệm thực hành
176 | TT050 | Máy ép mía 3 trục để bàn |  |  |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
177 | TT051 | Máy ép thủy lực |  | Việt Nam | 5tấn/cm2 | Trung tâm thí nghiệm thực hành
178 | TT052 | Máy ép trái cây |  |  |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
179 | TT053 | Máy ghép mí lon |  | Thái Lan | Ghép mí lon 307, nắp giật | Trung tâm thí nghiệm thực hành
180 | TT054 | Máy ghép mí lon bán tự động |  | Việt Nam | Ghép mí lon bia | Trung tâm thí nghiệm thực hành
181 | TT055 | Máy hàn bao bì |  | TQ, tự chế |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
182 | TT056 | Máy hoạt động bằng phương pháp siêu âm | VC 750-220 |  |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
183 | TT057 | Máy hút chân không | 2lít/s |  |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
184 | TT058 | Máy khuấy đũa | JJ-1B, 100W |  | 3.000 v/p | Trung tâm thí nghiệm thực hành
185 | TT059 | Máy lắc ổn nhiệt |  |  | T = 30 -100oC, 200v/p | Trung tâm thí nghiệm thực hành
186 | TT060 | Máy lắc ống nghiệm | ZX3 |  | Có 2 chế độ lắc | Trung tâm thí nghiệm thực hành
187 | TT061 | Máy lắc vòng |  |  |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
188 | TT062 | Máy làm kem tươi |  |  | T = -20oC | Trung tâm thí nghiệm thực hành
189 | TT063 | Máy li tâm | Z206A |  | 6.000v/p | Trung tâm thí nghiệm thực hành
190 | TT064 | Máy li tâm | Roto Fix 32A |  | 600v/p | Trung tâm thí nghiệm thực hành
191 | TT065 | Máy li tâm lạnh | Mikro 22R- 00041830700 |  | T = -18oC, 20.000v/p | Trung tâm thí nghiệm thực hành
192 | TT066 | Máy li tâm ống | D-78532 |  | 6.000v/p | Trung tâm thí nghiệm thực hành
193 | TT067 | Máy lọc trong bia |  |  |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
194 | TT068 | Máy luân nhiệt |  |  |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
195 | TT069 | Máy nghiền |  | Việt Nam | Nghiền ngũ cốc | Trung tâm thí nghiệm thực hành
196 | TT070 | Máy ổn nhiệt | F34-ED |  | T = 30 -100oC | Trung tâm thí nghiệm thực hành
197 | TT071 | Máy phá mẫu Kjeldahl |  |  | Dùng tia hồng ngoại | Trung tâm thí nghiệm thực hành
198 | TT072 | Máy quang phổ | SP-3.000nano |  | UV-VIS | Trung tâm thí nghiệm thực hành
199 | TT073 | Máy quang phổ đo chất lượng nước |  |  | VIS | Trung tâm thí nghiệm thực hành
200 | TT074 | Máy quang phổ khả biến | SpectroFlex 6100 - WTW |  | VIS | Trung tâm thí nghiệm thực hành
201 | TT075 | Máy quang phổ tử ngoại khả biến | PhotoLab 6600 UV-VIS |  | UV-VIS | Trung tâm thí nghiệm thực hành
202 | TT076 | Máy rang cà phê | HNV-0218 |  | Dùng gas, T= 0-300oC | Trung tâm thí nghiệm thực hành
203 | TT077 | Máy sát kiểm phẩm |  | Việt Nam |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
204 | TT078 | Máy sấy phun | SD-06AG |  | 100ml-2l, 250oC | Trung tâm thí nghiệm thực hành
205 | TT079 | Máy tách vỏ trấu |  |  |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
206 | TT080 | Máy thổi khí |  |  | 1Hp, P=10m H2O, 200-500l/p | Trung tâm thí nghiệm thực hành
207 | TT081 | Máy xay cà phê |  | Trung Quốc |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
208 | TT082 | Máy xay kiểm phẩm |  | Việt Nam |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
209 | TT083 | Máy xay mẫu | FW - 200 |  |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
210 | TT084 | Máy xay sinh tố |  |  |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
211 | TT085 | Máy xay thịt dạng hạt |  | Việt Nam |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
212 | TT086 | Máy xay thịt dạng nhũ tương |  | Việt Nam |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
213 | TT087 | Máy xử lý thực phẩm phế thải bằng men vi sinh | Đề tài cấp bộ 2011, T.Ngoạn |  |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
214 | TT088 | Nồi cơm điện |  |  | 3,8 lít | Trung tâm thí nghiệm thực hành
215 | TT089 | Nồi hấp tiệt trùng tự động | SA-300VF |  | 50lít, 0-135oC | Trung tâm thí nghiệm thực hành
216 | TT090 | Nồi hấp tiệt trùng tự động | MC-30L |  | 30lít, 0-135oC | Trung tâm thí nghiệm thực hành
217 | TT091 | Thiết bị chiên chân không | Đề tài trước 2008 |  | Thiết bị hoạt động kém | Trung tâm thí nghiệm thực hành
218 | TT092 | Thiết bị chưng cất + Bồn chứa Inox |  |  |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
219 | TT093 | Thiết bị đóng nắp chai |  | Việt Nam | Đóng nắp chai thủy tinh | Trung tâm thí nghiệm thực hành
220 | TT094 | Thiết bị lên men sữa |  | Việt Nam | 10 lít, có cánh khuấy | Trung tâm thí nghiệm thực hành
221 | TT095 | Thiết bị sấy đối lưu | Thiết bị tự chế |  |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
222 | TT096 | Thiết bị sấy nhiệt độ thấp | Đề tài trước 2008 |  | 60oC | Trung tâm thí nghiệm thực hành
223 | TT097 | Thiết bị vặn nắp chai PET kết hợp băng chuyền |  | Việt Nam |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
224 | TT098 | Trống kiểm phẩm |  | Việt Nam |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
225 | TT099 | Tủ ấm |  | Việt Nam (JODC) |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
226 | TT100 | Tủ âm sâu | MDF-C8V1 | Panasonic | 80lít, âm 60oC | Trung tâm thí nghiệm thực hành
227 | TT101 | Tủ ấm có máy lắc tròn |  |  |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
228 | TT102 | Tủ cấy vi sinh |  | Việt Nam |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
229 | TT103 | Tủ đông Alaska |  |  | 40 lít | Trung tâm thí nghiệm thực hành
230 | TT104 | Tủ hút |  | Việt Nam |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
231 | TT105 | Tủ lạnh |  | Sanyo | 180 lít | Trung tâm thí nghiệm thực hành
232 | TT106 | Tủ sấy ecocell | 111 |  | 200oC | Trung tâm thí nghiệm thực hành
233 | TT107 | Tủ ủ |  |  | 8 khay ủ | Trung tâm thí nghiệm thực hành
234 | TT108 | Tủ ủ bột 16 khay | SSP-16PF | Berjaya | 100oC, tự phun ẩm | Trung tâm thí nghiệm thực hành
235 | TT109 | Dụng cụ gây mê gia súc |  |  |  | Khoa thủy sản
236 | TT110 | Cột hấp thụ |  |  |  | QTTB
237 | TT111 | Cột chêm |  |  |  | QTTB
238 | TT112 | Mạch lưu chất |  |  |  | QTTB
239 | TT113 | Máy định vị cầm tay | GPS - GPSMAPS 78S |  |  | Trung tâm thí nghiệm thực hành
240 | TT114 | Tháp giải nhiệt ABC |  |  |  | QTTB
241 | TT115 | Thiết bị truyền nhiệt ống lồng |  |  |  | QTTB
242 | TT116 | Thiết bị thí nghiệm chưng cất |  |  |  | QTTB
243 | TT117 | Máy nghiền - rây - trộn |  |  |  | QTTB
244 | TT118 | Máy trộn kiểu cắt nhanh |  |  |  | Khoa hóa
245 | TT119 | HT khuấy trộn bằng trục |  |  |  | Khoa hóa
246 | TT120 | Máy khuấy tốc độ chậm |  |  |  | Khoa hóa
247 | TT121 | Thiết bị cô đặc |  |  |  | QTTB
248 | TT122 | Máy lọc khung bản |  |  |  | QTTB
249 | TT123 | Máy đùn thổi chai tự động + Máy nén khí cao áp |  |  | Máy làm nhựa | Trung tâm thí nghiệm thực hành
250 | TT124 | Máy phun đúc nhựa tự động |  |  | Máy làm nhựa | Trung tâm thí nghiệm thực hành
251 | TT125 | Máy li tâm lọc |  |  | Lọc quặng boxit | Trung tâm thí nghiệm thực hành